# Акт составлен «30» июля 2012г

ГКОУ  СО  «Тавдинский детский  дом»___________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика образовательного учреждения |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица |  | дата и № документа: Устав ОУ, утверждён приказом МО №39-д от 12.08.2011г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя | на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | Областная собственность передана ОУ в оперативное управление. Дата и № документа: 13.10.2011г. 66 АЕ № 041429; 14.10.2011г. 66 АЕ № 041438; 14.10.2011г. 66 АЕ № 041439; 14.10.2011г. 66 АЕ № 041440; 14.10.2011г. 66 АЕ № 041441; 14.10.2011г. 66 АЕ № 041450; 18.10.2011г. 66 АЕ № 041455; 18.11.2011г. 66 АЕ № 041794; 18.11.2011г. 66 АЕ № 041888; 30.12.2011г. 66 АЕ № 184329: 30.03.2012г. 66 АЕ № 323016; |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) |  | Дата и № документа: 18.10.2011г. 66 АЕ № 041454; 18.10.2011г. 66 АЕ № 041456; 18.10.2011г. 66 АЕ № 041468; 18.10.2011г. 66 АЕ № 041469. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Регистрационный № 14494 от 16.09.2011 г. | № лицензии: серия 66 № 001596 выдана 16.09.2011 г. Министерством образования Свердловской области на какой срок: бессрочно имеется ли приложение (приложения): рег.№ 14494 от 26.09.2011г., соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: соответствует Виды реализуемых образовательных программ № и дата свидетельства об аккредитации: 1.Общеобразовательная программа государственного воспитания; 2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. |
|  | Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2012 / 2013 г. учебный год |  | Имеется |
|  | Численность обучающих в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 68 чел. Допустимая численность – 72 чел. |
|  | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация: 5 учителя: воспитатели: 19,6 мастера производственного обучения: иные работники: 66,95 2) по факту: администрация; 5 учителя: воспитатели: мастера производственного обучения: иные работники: 60 3) наличие вакансий (указать) Воспитатель - 2 |  |
| Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля от от 25.07. 2012г. № б/н от 25.07. 2012г. № б/н от 25.07. 2012г. № б/н | Состояние сетей удовлетворительное. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащены в полном объёме. |
|  | Условия для занятий физической культурой и спортом | 1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от__________ №____, 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 15.05.2012г. № б/н | Отсутствует. Имеется по норме. Удовлетворительное . Нет оборудования, требующее акта-разрешения на использование в образовательном процессе. Имеется, удовлетворительное. Акт проверки спортивного оборудования на спортивной площадке комиссией ОУ от 15.05.2012г. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| Пожарная безопасность образовательного учреждения |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт от__№___; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Обучен в 2011 году. Прошли обучение заместители директора, инженер по ОТ. Ответственный зам. директора по АХЧ, прошёл обучение в апреле 2011 года. Инсруктажи. Занятия, беседы, конкурсы рисунков. викторины, игры, инструктажи, участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Тренировочные учения 1 раз в 4 месяца. Последние: 22.05.12г., 29.05.2012 г. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | По норме. Имеется. Разработан график. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от__________№______ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от__________№______ | ОУ системами оборудовано, в исправном состоянии. Акт № б/н от 24.07.2012г. Вывод АПС в комнату охраны ОУ. Зам. директора по АХЧ. ООО «Проектстрой», договор № 1 от 01.01.2012г. Другие системы пожавтоматики отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | Да. |
|  | Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования) | Документ от 09.032.2012г .№_б/н_____ | Технический отчёт от 09.03.2012г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее, наружное | Имеется – 2 крана. Пожарный водоём – 2 шт. по 25 куб. м. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от____ №______ | № 65-496-000-00004-11/2 от 26.05.2010г. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт от___________№____; 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Фельдшер Обучены все медработники, диетсестра, повара. Беседы. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 25.07.2012г. № б/н; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от___________№____, наименование организации________, - договоры на поставку продуктов питания от___________№____, с кем заключен _______________, 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся), 6) паспортизация пищеблока | Столовая. Оснащен в необходимом объёме. За счёт собственной столовой. Договоры №№ 23- 26 от 01.07.12г.. № 22 от 01.07.12г.. № Т-301 от 01.07.12г. с ООО «Омега», ОАО « Тавдинс- кий хлебозавод», ООО «Понтос». 100% Паспорт ОУ на 01.09.11г., паспорт филиала на 09.11.11г. |
|  | Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Медблок и жилые помещения оборудованы. Планируется приобретение дезаров в пищеблок.(в помещения для приготовления овощей). |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется Лицензия ФС-1 № 0108157 от 05.10.2011г. . Обеспечены полностью. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | ? |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком |  | Проводится строго в соответствии с установленным графиком. |
| Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения |
|  | Наличие предписаний правоохранительных органов | Акт проверки от____№____, 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Ограждение учреждения | 1) наличие ограждения; 2) соответствие требованиям | Ограждение всей территории. Соответствует требованиям. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обучение антитеррористической безопасности | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Зам. директора по воспит. работе. Инструктажи. Беседы, разъяснения. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | Имеется. Установка камер по территории, внутри здания административно-спального корпуса. Нет видеонаблюдения в структурном подразделении (филиале). Устанавливается. Зам. директора по АХЧ. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от___________№____; 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры) | Имеется в исправном состоянии. Кнопки у охраны и медработников. Выведена на пульт централизованного наблюдения ФГУ «Охрана» г. Екатеринбург. Ответственный: зам. директора по АХЧ. Договор с ФГУ «Охрана» от 01.01.2012г. № 6756800001, № 6756800002. |
|  | Организация физической охраны | 1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от___№_____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от____№_____ | Сторожевая охрана, в штате ОУ. Круглосуточная. |
|  | Наличие освещения по периметру |  | Освещение внутри территории и на въезде в ОУ.. Периметр не освещается. Требуется реконструкция наружного освещения. Смета и письмо-заявка направлены в областное МО в мае 2011г. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | Паспорт разработан, согласован в УФСБ России по Свердловской области, межмуниципальном отделе МВД РФ «Тавдинский», с отделом ГО и ЧС администрации Тавдинского городского округа. Утверждён 01.09.2011г. руководите – лем ОУ. |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт от 13.06.2012г. № 1. |  |
|  | Установка и проверка исправности контентной фильтрации | Акт от 29.06.2012г.№ 2. | Установлено и проверено. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) от 19.02.2008 г. № ФС- 66-01-000879; 4) дата последнего техосмотра апрель 2012г., 5) стаж работы водителя 20,5, обучение 22.02.2012г. | Соответствует. Маршруты движения автобуса согласованы. Проводит обученный работник – фельдшер. |
|  | Численность подвозимых обучающихся |  | 34 воспитанника и 16 (филиал). |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | Проводятся различные мероприятия: занятия, беседы, познавательные обучающие игры, уроки безопасности и осторожности, тестирование, просмотр фильмов с последующим обсуждением, конкурсные программы, инструктажи, обзор газеты « Добрая дорога детства». Воспитанники ежегодно участвуют в городских соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо». В ОУ проводятся профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», операция «Катушка», операция «Горка». |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Обеспечение безопасности подъездных путей | Наличие знаков дорожного движения около учреждения | Имеется |
| Охрана труда |
|  | Приказ об ответственном лице за охрану труда | от 15.08.2012г. № 176 Ф.И.О ответственного: инженер по охране труда Агафонова Н,И, |  |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | Имеется |
|  | Состояние аттестации рабочих мест на начало 2012 – 2013 учебного года. | количество рабочих мест, всего 38; количество аттестованных рабочих мест 38; количество неаттестованных рабочих мест --, планируемые сроки аттестации -- |  |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | На 2012г. не выделены деньги. Письмо-заявка в МО направлена в июне 2012г. |
| 47. | Проведение текущего ремонта |  | Основной объём ремонта завершён. Полное окончание работ до15.08.2012г. |